## PORTADA
PROYECTO
SITIO | ZB884 | EJERCITO - PELANTARO CONCEPCIÓN
PROPIETARIO TORRE | ENTEL
PROYECTO | PROYECTO RANCO 2025 PLAN: LIBERACIÓN ADELANTO NUEVAS COBERTURAS 2024 NUEVOS POPS EXPANCIONES URBANAS
NEGOCIO MÓVIL |  | RAN CONSOLIDADO (RANCO)
COORDENADAS |  | 36°48'22.15"S 73°2'36.35"W
COTA (m.s.n.m) |  | 20
DIRECCIÓN |  | JUAN DE DIOS RIVERA N°1912
COMUNA |  | CONCEPCIÓN
REGIÓN | VIII | DEL BIOBIO
IMAGEN DE LA UBICACIÓN

## ACCESO
ESTRUCTURA | AZOTEA CON SOPORTES CAMUFLADOS | ALTURA (MTS) | 10.5+2.5
SISTEMA RADIANTE | ALTURA ANTENAS ENTEL | ALTURA (MTS) | 13
ACCESO PERSONAL | PIE
ACCESO MATERIALES | PIE
CAMINO | PAVIMENTO
TIPO DE LUGAR | CIUDAD
LLAVES (OBSERVACIONES) | SE DEBEN SOLICITAR PERMISO EN OFFICE TRACK. EQUIPOS DEBEN SER SUBIDOS POR ESCALERAS DEL EDIFICIO
REQUIERE ANDAMIOS (OBSERVACIONES) | NO
FOTOS ACCESO SITIO

## RF
1 RBS EXISTENTES
TECNOLOGÍAS | CANTIDAD | GABINETE/RBS (MODELO) | RADIO (CANT/MODELO) |  | UBICACIÓN RBS | OBSERVACIÓN
SITIO NUEVO, SIN TECNOLOGIAS EXISTENTES
2 RBS PROYECTADO
TECNOLOGÍAS | CANTIDAD | GABINETE/RBS (MODELO) | RADIO (CANT/MODELO) |  | UBICACIÓN RBS | OBSERVACIÓN
LTE2600MHz | 1 | BB6630 | 3,RRU4471HP B7 |  | EN GABINETE | A INSTALAR
LTE1900MHz |  |  | 3,RRU4499 B2
3 SISTEMA RADIANTE EXISTENTE
TECNOLOGÍAS | ANTENA | OBSERVACIÓN/FILTRO | ALTURA(MTS) | CONFIGURACIÓN | SECTOR | AZIMUT | DTM | DTE
SITIO NUEVO, SIN TECNOLOGIAS EXISTENTES
4 SISTEMA RADIANTE PROYECTADO
TECNOLOGÍAS | ANTENA | OBSERVACIÓN/FILTRO | ALTURA(MTS) | CONFIGURACIÓN | SECTOR | AZIMUT | DTM | DTE
LTE2600MHz | 3, MIKWAVE DR-2A2K2D22-F2A | N/A | 13 | 3X1 | A | 350° | 0° | 4°
[5 empty] | B | 110° | 0° | 4°
[5 empty] | C | 210° | 0° | 4°
LTE1900MHz |  | N/A |  | 3X2 | A | 350° | 0° | 4°
[5 empty] | B | 110° | 0° | 4°
[5 empty] | C | 210° | 0° | 4°
5 EQUIPAMIENTO A RETIRAR
CLASIFICACIÓN | TECNOLOGÍAS | TIPO / MODELO |  | CANT. | OBSERVACIÓN
ANTENAS - RADIOS - BB | SITIO NUEVO, SIN EQUIPAMIENTO EXISTENTE A RETIRAR
6.- EQUIPAMIENTO A INSTALAR (SOLICITAR)
CLASIFICACIÓN | TECNOLOGÍAS | TIPO / MODELO |  |  | CANT. | OBSERVACIÓN
ANTENAS - RADIOS - BB | LTE2600/1900MHz | MIKWAVE DR-2A2K2D22-F2A |  |  | 3 | A INSTALAR EN SOPORTES
|  | BB6630 |  |  | 1 | A INSTALAR EN GABITE OUTDOOR
| LTE2600MHz | RRU4471HP B7 |  |  | 3 | A INSTALAR EN SOPORTES
| LTE1900MHz | RRU4499 B2 |  |  | 3 | A INSTALAR EN SOPORTES
| TX | ROUTER 6675 |  |  | 1 | A INSTALAR POR TX
|  | GNSS ACTIVE ANTENNA |  |  | 1
|  | GNSS RECEIVER UNIT |  |  | 1
CONEXIONADO (FO, JUMPER, FEEDER, TRANSCEIVER) |  | DIGITAL CABLE L= 0,50M |  |  | 1
|  | GPS RF JUMPER N(F)-SMA(M) L=1M |  |  | 1
|  | CABLE PWR L=2m (ROUTER 6675) |  |  | 2
|  | RF FEEDER CABLE L=20M |  |  | 1
| LTE1900MHz | FO 2F LC-LC SM L= 10M |  |  | 3 | ENTRE RRU4471HP B7 - RRU4499 B2
|  | DUCTO FLEXIBLE CON CAPUCHON PARA FO [Part Number: SDF 107 236/001] |  |  | 3
|  | OPTICAL TRANSCEIVER SFP+SM 10,3Gb/s 10Km 1310nm. [Part Number: RDH 102 65/3] |  |  | 3 | EN RRU4499 B2
|  | JUMPER SUPERFLEX 1/2" L=5M |  |  | 12 | ENTRE RRU4499 B2 - MIKWAVE DR-2A2K2D22-F2A
|  | CABLE POWER L=45M |  |  | 1 | ENTRE DCC N°1 - RRU4499 B2 SECTOR A
|  | CABLE POWER L=25M |  |  | 1 | ENTRE DCC N°1 - RRU4499 B2 SECTOR B
|  | CABLE POWER L=15M |  |  | 1 | ENTRE DCC N°1 - RRU4499 B2 SECTOR C
| LTE2600MHz | FO 2F LC-LC SM L= 70M |  |  | 3 | ENTRE BB6630 - RRU4471HP B7
|  | OPTICAL TRANSCEIVER SFP+SM 10,3Gb/s 10Km 1310nm. [Part Number: RDH 102 65/3] |  |  | 6 | EN RRU4471 HP B7
|  | CABLE CONTROL RETU L=5M |  |  | 3 | ENTRE RRU4471HP B7 - MIKWAVE DR-2A2K2D22-F2A
|  | JUMPER SUPERFLEX 1/2" L=5M |  |  | 12 | ENTRE RRU4471HP B7 - MIKWAVE DR-2A2K2D22-F2A
|  | CABLE POWER L=45M |  |  | 1 | ENTRE DCC N°1 - RRU4471HP B7 SECTOR A
|  | CABLE POWER L=25M |  |  | 1 | ENTRE DCC N°1 - RRU4471HP B7 SECTOR B
|  | CABLE POWER L=15M |  |  | 1 | ENTRE DCC N°1 - RRU4471HP B7 SECTOR C
| LTE2600/1900MHz | OPTICAL TRANSCEIVER SFP+SM 10,3Gb/s 10Km 1310nm. [Part Number: RDH 102 65/3] |  |  | 3 | EN BB6630
|  | CABLE POWER L=2M |  |  | 1 | ENTRE DCC N°1 - BB6630
| ROUTER 6675 => BB6630 LTE2600/1900MHz | FO 2F LC-LC SM L= 2M |  |  | 1 | ENTRE ROUTER 6675 - BB6630
|  | OPTICAL TRANSCEIVER SFP+SM 10,3Gb/s 10Km 1310nm. [Part Number: RDH 102 65/3] |  |  | 2 | 1 EN ROUTER 6675 1 EN BB6630
| ROUTER 6675 => WAN (A DEFINIR POR TX) | FO 2F LC-LC SM L= 10M |  |  | 1 | A DEFINIR POR TX
|  | OPTICAL TRANSCEIVER SFP+SM 10,3Gb/s 10Km 1310nm. [Part Number: RDH 102 65/3] |  |  | 2
7 EQUIPAMIENTO EXISTENTES A REUTILIZAR
CLASIFICACIÓN | TECNOLOGÍAS | TIPO / MODELO |  |  | CANT. | ORIGEN |  |  | DESTINO
MATERIALES A REUTILIZAR (FO, JUMPER, CABLE PWR, FEEDER, TRANSCEIVER SFP, CABLE RETU) | SITIO NUEVO SIN MATERIALES EXISTENTES A REUTILIZAR

## DATOS RF
DATOS RF
1 VISTA GENERAL RBS
SITIO NUEVO, SIN RBS EXISTENTES
2 EQUIPO DE TRAMA DEL SITIO
SITIO NUEVO, SIN QUIPOS DE TRANSMISION EXISTENTES
3 VISTA GENERAL DEL CONTENEDOR O RACK OUTDOOR
4 VISTA DE RECORRIDO DE CABLES HACIA ESTRUCTURA
5 VISTA GENERAL DEL SITIO
6 VISTA PASADA DE CABLES
SITIO NUEVO, SIN IMAGEN DE PASADA DE CABLES, CONSIDERAR EL SELLADO DE PASADA DE CABLES CON ESPUMA
7 EQUIPOS A RETIRAR (PISO O TORRE)
NO SE REQUIERE DEL RETIRO DE EQUIPOS EXISTENTES
8 PROYECCIÓN DE TORRE
LTE1900MHz, SE DEBEN INSTALAR 3 RRU4499 B2 LTE2600MHz, SE DEBEN INSTALAR 3 RRU4471HP B7 LTE2600/1900MHz SE DEBE INSTALAR ANTENA MIKWAVE DR-2A2K2D22-F2A + ANTENA GPS VER PLANOS
9 PROYECCIÓN DE PISO
EXISTENTE. | PROYECTADO.
10- CONFIGURACIONES EXISTENTES.
SITIO NUEVO SIN TECNOLOGIAS EXISTENTES
IMAGEN PREVIA A LA INSTALACIÓN DE GABINETES MODULARES
DCC N°1
A INTERVENIR
BB6630 LTE2600/1900MHz
A INSTALAR
ROUTER 6675 A INSTALAR
GNSS RECEIVER UNIT A INSTALAR
DCC N°1
INTERVENIDO

## DATOS DE TX
INFORME DE TRANSMISIÓN
1 TRABAJOS A REALIZAR POR TX
TRABAJOS A REALIZAR |  | COMENTARIO
INSTALACIÓN R6K |  | SE DEBE INSTALAR ROUTER 6675 + ANTENA GPS + GNSS RECEIVER UNIT POR INSTALACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
2 CONEXIONADO EXISTENTE
SITIO NUEVO, SIN EQUIPOS TX EXISTENTES
3 CONEXIONADO E INSTALACIÓN PROYECTADA POR TX
TECNOLOGÍA | EQUIPO |  | PUERTA INTEGRACIÓN | MEDIO | TRAMAS OPERATIVAS 2G/OBSERVACIONES
R6K
WAN | EQUIPO DE ACCESO |  | PTO 24 | OPTICO | A INSTALAR
LTE2600MHz LTE1900MHz | BB6630 |  | PTO 2 | OPTICO | A INSTALAR
GPS | GNSS RECEIVER UNIT |  | ToD | ELÉCTRICO | CONEXIÓN GPS
ROUTER 6675 + GNSS RECEIVER UNIT A INSTALAR

## UNILINEAL
UNILINEAL LTE PROYECTADO
LTE2600MHz - LTE1900MHz
BB6630
LTE260MHz
LTE1900MHz
A INSTALAR
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
TN B
SECTOR A
13
14
22
20
17
19
21
15
18
16
23
24
25
26
28
27
1
2
10
8
5
7
9
3
6
4
11
12
TOD
ROUTER 6675 PROYECTADO
2x SFP 10G
PROYECTADOS
(A DEFINIR POR TX)
WAN
1x F.O L= 10M
PROYECTADA
(A DEFINIR POR TX)
1x SFP 10G
PROYECTADO
1x F.O L= 2M
PROYECTADAS
GPS
0301
JUMPER RF 1/4 A
ANT L=20M
MIKWAVE
DR-2A2K2D22-F2A
LTE2600MHz
LTE1900MHz
PROYECTADO
5
8
6
2
7
1
9
RET
4
3
B1
B2
Y1
Y2
R2
R1
10
11
12
1x F.O L= 10M
PROYECTADA
CABLE CONTROL RETU
PROYECTADA L=5m
4 JUMPER 1/2" L=5M
PROYECTADOS
4 JUMPER 1/2" L=5M
PROYECTADOS
RRU 4471HP B7
LTE2600MHz
PROYECTADA
1
2
RRU 4499 B2
LTE1900MHz
PROYECTADA
1
2
1x SFP 10G
PROYECTADO
2x SFP 10G
PROYECTADO
SECTOR C
MIKWAVE
DR-2A2K2D22-F2A
LTE2600MHz
LTE1900MHz
PROYECTADO
5
8
6
2
7
1
9
RET
4
3
B1
B2
Y1
Y2
R2
R1
10
11
12
1x F.O L= 10M
PROYECTADA
CABLE CONTROL RETU
PROYECTADA L=5m
4 JUMPER 1/2" L=5M
PROYECTADOS
4 JUMPER 1/2" L=5M
PROYECTADOS
RRU 4471HP B7
LTE2600MHz
PROYECTADA
1
2
RRU 4499 B2
LTE1900MHz
PROYECTADA
1
2
1x SFP 10G
PROYECTADO
2x SFP 10G
PROYECTADO
SECTOR B
MIKWAVE
DR-2A2K2D22-F2A
LTE2600MHz
LTE1900MHz
PROYECTADO
5
8
6
2
7
1
9
RET
4
3
B1
B2
Y1
Y2
R2
R1
10
11
12
1x F.O L= 10M
PROYECTADA
CABLE CONTROL RETU
PROYECTADA L=5m
4 JUMPER 1/2" L=5M
PROYECTADOS
4 JUMPER 1/2" L=5M
PROYECTADOS
RRU 4471HP B7
LTE2600MHz
PROYECTADA
1
2
RRU 4499 B2
LTE1900MHz
PROYECTADA
1
2
1x SFP 10G
PROYECTADO
2x SFP 10G
PROYECTADO
3x SFP 10G
PROYECTADOS
1x SFP 10G
PROYECTADO
3x F.O L= 70M
PROYECTADAS
JUMPERS PROYECTADOS
DEBEN TENER CERTIFICACIÓN
DE BAJO PIM (≤-150 dbc)
3X DUCTOS FLEXIBLES CON CAPUCHA PROYECTADOS PARA FO EN CASCADAS

## PLANIMETRIA
PROYECTO | ZB884 EJERCITO - PELANTARO CONCEPCIÓN
PLANIMETRÍA PLANTA A-A ANTENAS EXISTENTE | PLANIMETRÍA PLANTA A-A ANTENAS PROYECTADA
PLANIMETRÍA PLANTA B-B ANTENAS EXISTENTE | PLANIMETRÍA PLANTA B-B ANTENAS PROYECTADA
PLANIMETRÍA PLANTA C-C ANTENAS EXISTENTE | PLANIMETRÍA PLANTA C-C ANTENAS PROYECTADA
PLANIMETRIA SUELO EXISTENTE | PLANIMETRIA SUELO PROYECTADO
PLANIMETRÍA SITIO EXISTENTE

## OO.CC
PROYECTO | [7 empty] | ZB884 EJERCITO - PELANTARO CONCEPCIÓN
1. TABLA DE SITUACIÓN EXISTENTE.
ELEMENTO |  |  | DESCRIPCIÓN EXPLICATIVA
CONTENEDOR |  |  | OUTDOOR
TRONERAS |  |  | N/A
FERRETERÍA ESTRUCTURAL |  |  | AZOTEA 13m
FERRETERÍA ASOCIADA A SOPORTES |  |  | SIN OBSERVACIONES
SOPORTES |  |  | 3 SOPORTES DOBLES
PASADAS Y CANALIZACIONES |  |  | BPC A RACK
RADIER |  |  | SIN OBSERVACIONES
PLATAFORMAS Y BARANDAS |  |  | N/A
SISTEMAS DE SEGURIDAD DE ASCENSO |  |  | N/A
ARMONIZACIÓN |  |  | N/A
ESPACIO DISPONIBLE PARA RACK |  |  | N/A
OTRAS OBSERVACIONES |  |  | SIN OBSERVACIONES
2. TABLA DE SOPORTES.
DETALLE DE SOPORTE |  |  | EQUIPOS EXISTENTES |  |  | EQUIPOS PROYECTADOS |  |  | PESOS (KG) |  | FRENTE (M2) |  | DESCRIPCIÓN PUNTO DE FIJACIÓN
ID | DESCRIPCIÓN | TIPO | H (m) | CANT. | EQUIPO | H (m) | CANT. | EQUIPO | EXIST. | PROY. | EXIST. | PROY.
S.01 | L:2600 Ø4" 2x L:2500 Ø2,5" BRAZOS L:330 | DOBLE | 13 |  | LIBRE | 13 | 1 | DR-2A2K2D22-F2A | 0 | 24.2 | 0 | 0.66677 | SOPORTES FIJADOS A VIGA DE REFUERZO
[7 empty] | 1 | RRU 4471HP |  | 13 |  | 0.11271
[7 empty] | 1 | RRU 4499 |  | 32 |  | 0.22
S.02 | L:2600 Ø4" 2x L:2500 Ø2,5" BRAZOS L:330 | DOBLE | 13 |  | LIBRE | 13 | 1 | DR-2A2K2D22-F2A | 0 | 24.2 | 0 | 0.66677
[7 empty] | 1 | RRU 4471HP |  | 13 |  | 0.11271
[7 empty] | 1 | RRU 4499 |  | 32 |  | 0.22
S.03 | L:2600 Ø4" 2x L:2500 Ø2,5" BRAZOS L:330 | DOBLE | 13 |  | LIBRE | 13 | 1 | DR-2A2K2D22-F2A | 0 | 24.2 | 0 | 0.66677
[7 empty] | 1 | RRU 4471HP |  | 13 |  | 0.11271
[7 empty] | 1 | RRU 4499 |  | 32 |  | 0.22
[7 empty] | 1 | GNSS ACTIVE ANTENNA |  | 0 |  | 0.03
TOTAL A LOS | [7 empty] | 13 | 0 | 207.6 | 0 | 3.0284
SOPORTES DISPONIBLES EXISTENTES | [7 empty] | 3
SOPORTES DISPONIBLES PROYECTADOS | [7 empty] | 0
,
3. RESUMEN DE OBRAS PROYECTADAS
N° | ÍTEM | UNIDAD | CANTIDAD |  | DESCRIPCIÓN EXPLICATIVA
4. MATERIAL ANEXO: SÓLO MATERIAL QUE RESPALDE ALGÚN TRABAJO NUEVO.

## OO.EE
1 DATOS GENERALES
ITEM | [5 empty] | DATOS |  |  |  |  | COMENTARIOS
EMPALME | [5 empty] | TIPO |  | TRIFÁSICO |  |  | SIN OBSERVACIONES
[6 empty] | PROTECCIÓN ( A ) |  | 3X40 A |  |  | SIN OBSERVACIONES
[6 empty] | CAPACIDAD ( W/kW ) |  | 26327.1723 |  |  | SIN OBSERVACIONES
[6 empty] | COMPAÑÍA |  | SELECCIONAR RANGO |  |  | SIN OBSERVACIONES
[6 empty] | SISTEMA ESPECIAL (GRUPO ELECTRÓGENO, EÓLICO, ETC) |  | SELECCIONAR RANGO |  |  | SIN OBSERVACIONES
CLIMA | [5 empty] | TIPO |  | OTRO |  |  | GABINETE MODULAR OUTDOOR DATOS CON AIRE ACONDICIONADO
[6 empty] | MARCA |  | SELECCIONAR RANGO |  |  | SIN OBSERVACIONES
[6 empty] | MODELO |  |  |  |  | SIN OBSERVACIONES
2 TABLA DE CONSUMOS PROYECTADOS [PLANTA -48V] - ELEMENTOS ACTIVOS POR TECNOLOGÍAS APS N°1
ELEMENTO |  |  |  | 2G1900MHz | 3G900MHz |  | 3G1900MHz (A) | 3G1900MHz (C) |  | LTE700MHz |  | LTE1900MHz |  | LTE2600MHz |  | SIU/TCU/R6K
RBS/DUS/BB/RANP |  |  |  | SELECCIONAR | SELECCIONAR |  | SELECCIONAR | SELECCIONAR |  | SELECCIONAR |  | SELECCIONAR |  | BB6630 |  | R6K
CANTIDAD RRUS |  |  |  | SELECCIONAR | SELECCIONAR |  | SELECCIONAR | SELECCIONAR |  | SELECCIONAR |  | 3XRRU |  | 3XRRU4471 |  | N/A
ANTENA ACTIVA |  |  |  | N/A | N/A |  | SELECCIONAR | SELECCIONAR |  | N/A |  | SELECCIONAR |  | SELECCIONAR |  | N/A
TOTAL X TECNOLOGÍAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 690 |  | 1143 |  | 225
[7 empty] | POTENCIA TX |  |  | 0 |  |  |  | W
[7 empty] | TOTAL CONSUMO PROYECTADO |  |  | 2058 |  |  |  | W
3 RESUMEN DE CONSUMO
PARÁMETRO | [7 empty] | PLANTA RECTIF. ( 1 ) |  |  | PLANTA RECTIF. ( 2 ) |  |  | PLANTA RECTIF. ( 1 ) |  |  | PLANTA RECTIF. ( 2 ) |  |  | PLANTA RECTIF. ( 3 )
APS6 N°1
[8 empty] | ( + ) 24 Vcc |  |  | ( + ) 24 Vcc |  |  | ( - ) 48 Vcc |  |  | ( - ) 48 Vcc |  |  | ( - ) 48 Vcc
ACTUAL (REFERENCIAL) |  |  |  | VOLTAJE FLOTE (V) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 54 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | AMPERAJE (A) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | POTENCIA PLANTA (W) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | COMPOSICIÓN BANCOS (Ah) |  |  |  | 0 | 105 | Ah | 0 | 105 | Ah | 0 | 105 | Ah | 0 | 105 | Ah | 0 | 105 | Ah
[8 empty] | 0 | 170 | Ah | 0 | 170 | Ah | 1 | 170 | Ah | 0 | 170 | Ah | 0 | 200 | Ah
|  |  |  | BANCO (Ah) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 170 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | AUTONOMÍA (Hrs) | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
PROYECTADO |  |  |  | POTENCIA PLANTA FINAL (W) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2058 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | COMPOSICIÓN BANCOS (Ah) |  |  |  | 0 | 105 | Ah | 0 | 105 | Ah | 0 | 105 | Ah | 0 | 105 | Ah | 0 | 105 | Ah
[8 empty] | 0 | 170 | Ah | 0 | 170 | Ah | 1 | 170 | Ah | 0 | 170 | Ah | 0 | 200 | Ah
|  |  |  | BANCO (Ah) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 170 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | PORCENTAJE DE RECARGA DE BATERÍAS (%) |  |  |  | SELECCIONAR RANGO |  |  | SELECCIONAR RANGO |  |  | 5 |  |  | SELECCIONAR RANGO |  |  | SELECCIONAR RANGO
|  |  |  | AUTONOMÍA (Hrs) | [9 empty] | 3.965
|  |  |  | PORCENTAJE DE RECARGA DE BATERÍAS (W) | [9 empty] | 459
|  |  |  | POTENCIA TOTAL DEMANDADA (W) | [9 empty] | 2517
|  |  |  | CANTIDAD DE MODULOS (C/U) | [9 empty] | 2
4 USO DE EMPALME
POTENCIA PLANTA ( 1 ) +24 V | [16 empty] | W
POTENCIA PLANTA ( 2 ) +24 V | [13 empty] | 0 |  |  | W
POTENCIA PLANTA ( 1 ) -48 V | [13 empty] | 2517 |  |  | W
POTENCIA PLANTA ( 2 ) -48 V | [16 empty] | W
POTENCIA PLANTA ( 3 ) -48 V | [16 empty] | W
POWER 6302 |  | CANT: | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | W
POTENCIA CLIMA ( 1 ) | [13 empty] | 600 |  |  | W
POTENCIA CLIMA ( 2 ) | [13 empty] | 0 |  |  | W
POTENCIA TOTAL REQUERIDA | [13 empty] | 3117 |  |  | W
EMPALME ACTUAL | [13 empty] | 26327.1723 |  |  | W
PORCENTAJE USO EMPALME PROYECTADO | [13 empty] | 11.8395 |  |  | %
5 EQUIPAMIENTOS A INSTALAR (SOLICITAR)
DESCRIPCIÓN | [8 empty] | UNID. | CANTIDAD |  |  | OBSERVACIÓN
FUENTE RECTIFICADORA APS6, 3G, 48 Vdc, 10.8 kW | [8 empty] | C/U | SELECCIONAR RANGO |  |  | SUMINISTRO ENTEL - INSTALACIÓN CONTRATISTA
FUENTE RECTIFICADORA APS6 SERIE 600, 48 Vdc, 18 kW | [8 empty] | C/U | SELECCIONAR RANGO |  |  | SUMINISTRO ENTEL - INSTALACIÓN CONTRATISTA
MÓDULO RECTIFICADOR HDR48 ES 3000W | [8 empty] | C/U | SELECCIONAR RANGO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTEL
MÓDULO RECTIFICADOR PARA PlANTA HUAWEI, 48 Vdc, 3,0 kW | [8 empty] | C/U | SELECCIONAR RANGO |  |  | SUMINISTRO ENTEL - INSTALACIÓN CONTRATISTA
BATERÍA POWERSAFE SBS 170 Ah | [8 empty] | C/U | SELECCIONAR RANGO |  |  | SUMINISTRO ENTEL - INSTALACIÓN ENTEL
GABINETE ENERGÍA INDOOR 4 NIVELES BATERÍAS + FUENTE ENERGÌA | [8 empty] | C/U | SELECCIONAR RANGO |  |  | SUMINISTRO ENTEL - INSTALACIÓN CONTRATISTA
GABINETE ENERGÍA OUTDOOR 4 NIVELES BATERÍAS + FUENTE ENERGÍA | [8 empty] | C/U | SELECCIONAR RANGO |  |  | SUMINISTRO ENTEL - INSTALACIÓN CONTRATISTA
GABINETE OUTDOOR MODULAR BATERÍAS | [8 empty] | C/U | SELECCIONAR RANGO |  |  | SUMINISTRO ENTEL - INSTALACIÓN CONTRATISTA
GABINETE OUTDOOR MODULAR DATOS CON AIRE ACONDICIONADO | [8 empty] | C/U | SELECCIONAR RANGO |  |  | SUMINISTRO ENTEL - INSTALACIÓN CONTRATISTA
TABLERO AC AUXILIAR | [8 empty] | C/U | SELECCIONAR RANGO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTRATISTA
BASTIDOR INDOOR DE 19" PARA EQUIPOS | [8 empty] | C/U | SELECCIONAR RANGO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTRATISTA
BANDEJA PORTA FIBRA PARA RACK 19" | [8 empty] | C/U | SELECCIONAR RANGO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTRATISTA
BARRAS COLECTORAS ESTANDAR PARA RACK (INCL. AISLANTE DE RESINA Y PROYECCION ACRICILA) | [8 empty] | C/U | SELECCIONAR RANGO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTRATISTA
BARRA DE TIERRA BDT INCLUYE PERFORACIONES CON HILOS Y PERNOS 6 POSICIONES | [8 empty] | C/U | SELECCIONAR RANGO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTRATISTA
BARRA DE TIERRA BDT INCLUYE PERFORACIONES CON HILOS Y PERNOS 16 POSICIONES | [8 empty] | C/U | SELECCIONAR RANGO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTRATISTA
DCC DOBLE CANAL / 6 BREAKERS POR CANAL / 6 BREAKER 16A / 6 BREAKER 16A | [8 empty] | C/U | SELECCIONAR RANGO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTRATISTA
DCC DOBLE CANAL / 6 BREAKERS POR CANAL / 6 BREAKER 32A / 6 BREAKER 16A | [8 empty] | C/U | SELECCIONAR RANGO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTRATISTA
DCC DOBLE CANAL / NR3500MHz | [8 empty] | C/U | SELECCIONAR RANGO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTEL
DCC DOBLE CANAL / LTE1900MHz M-MIMO | [8 empty] | C/U | SELECCIONAR RANGO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTEL
BREAKERS DE 10A (POWER 6302) | [8 empty] | C/U | SELECCIONAR RANGO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTRATISTA
BREAKERS DE 16A PROTECCIÓN GENERAL | [8 empty] | C/U | SELECCIONAR RANGO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTRATISTA
BREAKERS DE 32A PROTECCIÓN GENERAL | [8 empty] | C/U | SELECCIONAR RANGO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTRATISTA
BREAKERS DE 63A PROTECCIÓN GENERAL | [8 empty] | C/U | SELECCIONAR RANGO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTEL
BREAKERS DE 3x32A ( FUENTE APS6 ) | [8 empty] | C/U | SELECCIONAR RANGO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTRATISTA
PROYECCIONES
SISTEMA -48Vcc
PLANTA EXISTENTE | [8 empty] | PLANTA PROYECTADA | [10 empty] | OBSERVACIONES
EXISTENTE: FUENTE RECTIFICADORA -48V A INTERVENIR 6 MÓDULOS RECTIFICADORES OPERATIVOS
PROYECTADO: CONFIGURAR % DE CARGA DE BATERÍAS AL 5%
|  |  | Adosar fotografía de lo real existente en terreno | [8 empty] | fotomontaje
BATERIAS EXISTENTE | [8 empty] | BATERIAS PROYECTADA | [10 empty] | OBSERVACIONES
EXISTENTE: 1 BANCO DE BATERÍAS 170AH -48V INSTALADOS POR OOEE
PROYECTADO: SIN OBRAS PROYECTADAS
DCC EXISTENTES
DCC N°1 EXISTENTE | [8 empty] | DCC N°1 PROYECTADO | [10 empty] | OBSERVACIONES
EXISTENTE: DCC N°1 EXISTENTE A INTERVENIR
| N° | AMP | CARGA | [6 empty] | N° | AMP | CARGA
| 1A | 16 | VACANTE | [6 empty] | 1A | 16 | RRU4471HP B7 LTE2600MHz SECTOR A
| 2A | 16 | VACANTE | [6 empty] | 2A | 16 | RRU4471HP B7 LTE2600MHz SECTOR B
| 3A | 16 | VACANTE | [6 empty] | 3A | 16 | RRU4471HP B7 LTE2600MHz SECTOR C | [7 empty] | PROYECTADO: DCC N°1 INTERVENIDO, CONECTAR Y ETIQUETAR CARGAS SEGÚN DIAGRAMA
| 4A | 16 | VACANTE | [6 empty] | 4A | 16 | VACANTE
| 5A | 16 | VACANTE | [6 empty] | 5A | 16 | VACANTE
| 6A | 16 | VACANTE | [6 empty] | 6A | 16 | ROUTER 6675 FUENTE A
| 1B | 16 | VACANTE | [6 empty] | 1B | 16 | RRU4415 B2 LTE1900MHz SECTOR A
| 2B | 16 | VACANTE | [6 empty] | 2B | 16 | RRU4415 B2 LTE1900MHz SECTOR B
| 3B | 16 | VACANTE | [6 empty] | 3B | 16 | RRU4415 B2 LTE1900MHz SECTOR C
| 4B | 16 | VACANTE | [6 empty] | 4B | 16 | VACANTE
| 5B | 16 | VACANTE | [6 empty] | 5B | 16 | VACANTE
| 6B | 16 | VACANTE | [6 empty] | 6B | 16 | ROUTER 6675 FUENTE B
DCC PROYECTADO
DCC N°1 PROYECTADO | [19 empty] | OBSERVACIONES
EXISTENTE: DCC N°1 A INTERVENIR
| N° | AMP | CARGA | [6 empty] | N° | AMP | CARGA
| 1A | 16 | VACANTE | [6 empty] | 1A | 16 | RRU4471HP B7 LTE2600MHz SECTOR A
| 2A | 16 | VACANTE | [6 empty] | 2A | 16 | RRU4471HP B7 LTE2600MHz SECTOR B
| 3A | 16 | VACANTE | [6 empty] | 3A | 16 | RRU4471HP B7 LTE2600MHz SECTOR C | [7 empty] | PROYECTADO: DCC N°1 INTERVENIDO CONECTAR Y ETIQUETARCARGAS SEGÚN DIAGRAMA
| 4A | 16 | VACANTE | [6 empty] | 4A | 16 | BB6630 LTE2600/1900MHz
| 5A | 16 | VACANTE | [6 empty] | 5A | 16 | VACANTE
| 6A | 16 | VACANTE | [6 empty] | 6A | 16 | ROUTE R6675 FUENTE A
| 1B | 16 | VACANTE | [6 empty] | 1B | 16 | RRU4499 B2 LTE1900MHz SECTOR A
| 2B | 16 | VACANTE | [6 empty] | 2B | 16 | RRU4499 B2 LTE1900MHz SECTOR B
| 3B | 16 | VACANTE | [6 empty] | 3B | 16 | RRU4499 B2 LTE1900MHz SECTOR C
| 4B | 16 | VACANTE | [6 empty] | 4B | 16 | VACANTE
| 5B | 16 | VACANTE | [6 empty] | 5B | 16 | VACANTE
| 6B | 16 | VACANTE | [6 empty] | 6B | 16 | ROUTE R6675 FUENTE B
BDT TORRE 0 PUNTO ATERRAMIENTO
EXISTENTE | [8 empty] | PROYECTADO | [10 empty] | OBSERVACIONES
EXISTENTE: BDT EN BASE DE SOPORTES EN AZOTEA PARA ATERRAR NUEVOS EQUIPOS A INSTALAR
PROYECTADO: UTILIZAR BDT EXISTENTES.
BDT PISO 0 PUNTO ATERRAMIENTO
EXISTENTE | [8 empty] | PROYECTADO | [10 empty] | OBSERVACIONES
EXISTENTE: BDT EXISTENTE EN GABINETE OUTDOOR
|  |  | Adosar fotografía de lo real existente en terreno | [8 empty] | fotomontaje
PROYECTADO: UTILIZAR BDT EXISTENTE PARA ATERRAR NUEVOS EQUIPOS A INSTALAR
TDA y F
EXISTENTE | [8 empty] | PROYECTADO | [10 empty] | OBSERVACIONES
EXISTENTE: TDAYF EXIETNTE
|  |  | Adosar fotografía de lo real EXISTENTE en terreno | [8 empty] | fotomontaje
PROYECTADO: SIN OBRAS PROYECTADAS